Общество с Ограниченной Ответственностью «СПБ»

Юр. адрес: 197372, Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д. 30, кор. 1

ИНН 7814298950; КПП 781401001; р/с 4070280102100024209 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

БИК 044525201; тел 8 (812) 988-36-34 e-mail: spbstroi24@yandex.ru,

Для председателя ТСЖ «Олимп»

Горелого Евгения Ивановича

Коммерческое предложение на замену стояков ХВС (Россия):

ул. Варшавская, д. 61, к. 1,

Используемые материалы:

1.Труба PPRC КРОСС (Производства Россия)

2. Фитинги PPRC КРОСС (Производства Россия)

2. Краны шаровые VALTEC (Производство Италия)

Гарантия на монтажные работы 24 месяца.

Гарантия на полипропиленовые трубы 10 лет (Срок службы 50 лет)

Общая стоимость замены стояка ХВС в 1 квартире:3 870,00 руб.

Локальная смета на замену 1-го стояка ХВС по адресу: ул. Варшавская, д. 61, к. 1,

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу(руб.) | Общая стоимость(руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимые работы: |
| 1 | Демонтаж/монтаж трубы PPRC ХВС Ду=40мм. (включая монтаж запорной арматуры и крепежа) | м. | 3 | 800,00 | 2400 |
|  | Итого работы: | 2400,00 |
|  | Необходимые материалы: |
| № п/п | Наименование материалов | Ед. Изм. | Кол-во | Производитель | Стоимость за единицу(руб.) | Общая стоимость(руб.) |
| 1 | Труба PPRC Ду=40мм PN20 КРОСС | м. | 3 | Россия | 215,00 | 645,00 |
| 2 | Труба PPRC Ду=20мм PN20 КРОСС | м. | 1 | Россия | 98,00 | 98,00 |
| 3 | Тройник РР 40х20х40 КРОСС | шт. | 1 | Россия | 82,00 | 82,00 |
| 4 | Муфта соед. РР 40х40 КРОСС | шт. | 2 | Россия | 38,00 | 76,00 |
| 5 | Заглушка РР Ду 40 PRO КРОСС | шт. | 1 | Россия | 35,00 | 35,00 |
| 6 | Угольник PPRC 90 Ду=20 КРОСС | шт. | 1 | Россия | 17,00 | 17,00 |
| 7 | Муфта комб. РР 20х1/2 нар КРОСС | шт. | 1 | Россия | 96,00 | 96,00 |
| 8 | Кран ½ вн./нар Valtec | шт. | 1 | Италия | 248,00 | 248,00 |
| 9 | Хомут под трубу PP-R d=40 KROSS | шт. | 2 | Россия | 34,00 | 68,00 |
| 10 | Шпилька М8 | м. | 1 | Россия | 87,00 | 87,00 |
| 11 | Дюбель М8 | шт. | 2 | Россия | 9,00 | 18,00 |
| Итого материалы: | 1 470,00 |
| Итого работы: | 2 400,00 |
| Итого по смете: | 3 870,00 |