Общество с Ограниченной Ответственностью «СПБ»

Юр. адрес: 197372, Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д. 30, кор. 1

ИНН 7814298950; КПП 781401001; р/с 4070280102100024209 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

БИК 044525201; тел 8 (812) 988-36-34 e-mail: spbstroi24@yandex.ru,

Для председателя ТСЖ «Олимп»

Горелого Евгения Ивановича

Коммерческое предложение на замену стояков ХВС(Чехия):

ул. Варшавская, д. 61, к. 1,

Используемые материалы:

1.Труба PPRC T3S (Производства Чехия)

2. Фитинги PPRC T3S (Производства Чехия)

2. Краны шаровые VALTEC (Производство Италия)

Гарантия на монтажные работы 24 месяца.

Гарантия на полипропиленовые трубы 10 лет (Срок службы 50 лет)

Общая стоимость замены стояка ХВС в 1 квартире: 4 320,00 руб.

Локальная смета на замену 1-го стояка ХВС по адресу: ул. Варшавская, д. 61, к. 1,

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу(руб.) | Общая стоимость(руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимые работы: |
| 1 | Демонтаж/монтаж трубы PPRC ХВС Ду=40мм. (включая монтаж запорной арматуры и крепежа) | м. | 3 | 800,00 | 2400 |
|  | Итого работы: | 2400,00 |
|  | Необходимые материалы: |
| № п/п | Наименование материалов | Ед. Изм. | Кол-во | Производитель | Стоимость за единицу(руб.) | Общая стоимость(руб.) |
| 1 | Труба PPRC Ду=40мм PN20 T3S | м. | 3 | Чехия | 321,00 | 963,00 |
| 2 | Труба PPRC Ду=20мм PN20 T3S | м. | 1 | Чехия | 127,00 | 127,00 |
| 3 | Тройник РР 40х20х40 T3S | шт. | 1 | Чехия | 108,00 | 108,00 |
| 4 | Муфта соед. РР 40х40 T3S | шт. | 2 | Чехия | 56,00 | 112,00 |
| 5 | Заглушка РР Ду 40 PRO T3S | шт. | 1 | Чехия | 47,00 | 47,00 |
| 6 | Угольник PPRC 90 Ду=20 T3S | шт. | 1 | Чехия | 21,00 | 21,00 |
| 7 | Муфта комб. РР 20х1/2 нар T3S | шт. | 1 | Чехия | 121,00 | 121,00 |
| 8 | Кран ½ вн./нар Valtec | шт. | 1 | Италия | 248,00 | 248,00 |
| 9 | Хомут под трубу PP-R d=40 KROSS | шт. | 2 | Россия | 34,00 | 68,00 |
| 10 | Шпилька М8 | м. | 1 | Россия | 87,00 | 87,00 |
| 11 | Дюбель М8 | шт. | 2 | Россия | 9,00 | 18,00 |
| Итого материалы: | 1 920,00 |
| Итого работы: | 2 400,00 |
| Итого по смете: | 4 320,00 |