ОТЧЕТ

О работе Правления ТСЖ «Олимп»

за 2013 год

В течение 2013 года Правление ТСЖ осуществляло взаимодействие с контрагентами,  заключало договоры, связанные с управлением общим имуществом, с  работами по благоустройству дома.

Разработаны и согласованы проекты пандуса для маломобильных групп населения и дизель-генераторной установки.  Строительство планируется начать весной  2014г.

Утилизированы люминесцентные лампы в количестве 50 шт.

Заменены 2 пускателя в ГРЩ по 160 А

Установлен замок «Антипаника» на двери выхода из подвала  у ГРЩ

Создан запас исполнительных блоков датчиков движения для квартирных площадок.

Ликвидирован пост у нижнего шлагбаума, продан дом-модуль охраны, расширена пешеходная зона за счёт частичного переноса  шлагбаума. Приборы управления шлагбаумом выведены на пульты полуподземного паркинга и  диспетчера.

Проведены сварочные работы в водомерном узле, заварены свищи на трубопроводе ХВС.

Проведено озеленение придомовой территории: высажена цветочная рассада (21 вазон + 5 газонов).

Окрашены все изгороди и решетки, балконы незадымляемых пожарных лестниц.

Заменены канаты лифта №2, где произошёл обрыв пряди тягового каната.

Проведено ежегодное освидетельствование и страхование 8 лифтов.

Закончены кровельные работы в малоэтажном корпусе: стяжка и настил мягкой кровли площадок дымоудаления в 3 и 4 подъездах.

Осуществлён ремонт асфальтового покрытия на гостевой автостоянке.

Прочищена сплавная  канализация (от нижнего шлагбаума до пожарных ворот).

Прочищена ливневая канализация на всей кровле.

Промыты  стояки отопления до чистой воды (жилая часть, нежилая, паркинг), проведена опрессовка стояков.

Проведены сварочные работы в помещении насосных станций, заварены свищи на лежаке ХВС.

По требованию правления ТСЖ, Служба Водоканала прочистила ливневую сточную канализацию, отремонтировала  провалившийся дождеприёмник и асфальт.

Отремонтирована входная дверь в Аптеку и Петербургскую Недвижимость.

Установлена решетка на крыльце для забора воздуха в консьержную (1 эт., 1 корпус)

Уложено 200 кв. м покрытия из прессованной резиновой крошки на детской площадке.

Смонтирована  велопарковка на инверсионной крыше.

Установлена раздвижная дверь-решетка в машинное отделение на 21-ом этаже для охлаждения работающих механизмов пассажирских лифтов.

По просьбе ТСЖ муниципальное образование произвело ремонт  асфальтового покрытия на въезде с Варшавской  до Банка СПб.

Произведен ремонт входной двери в ИТП, окон в диспетчерской и помещении консьержей 3-го подъезда.

Смонтирован навесной козырек со светодиодной  подсветкой и надписью «ОЛИМП» над входом в высотную часть дома.

Заменены трубы в помещении насосных станций,  4 пожарные задвижки ( в белом коридоре из высотной части в паркинг).

Осуществлялась периодическая плановая дератизация всех технических этажей, подвалов, паркинга.

Проведен ремонт поломоечной  и подметальной машин.

Заключен договор с  фирмой «Эко - Шайн»- автомойка без воды.

Заменены стальные трубопроводы  нижнего розлива системы ХВС на полипропиленовые .  Октябрь-2013, декабрь-2013,  Март-2014.

В помещении насосной станции установлена задвижка, отсекающая друг от друга два корпуса здания.

Взамен сорванных ураганным  ветром 2 листов поликарбоната на световой скатной кровле   детской площадки установлены новые.

Регулярно производилось обслуживание  узла трёхступенчатой очистки воды в водомерном узле.

Сделана разметка парковочных мест в паркинге (под потолком установлены 84 таблички).

Выборочно обновлена разметка на бетонном полу паркинга.

Сделана разметка для передних колес автомобилей на уличной гостевой парковке.

После замены труб лежаков ХВС отремонтирован белый коридор (проход из высотной части дома  в паркинг).

После аварии отремонтирован лифт TLC  в паркинге.

Сдана в аренду кладовка на 5 этаже.

На техническом этаже ( 21 этаж) установлены раковина и унитаз для уборщицы.

Переключены нежилые помещения на экономный режим в ночное время (отопление и ГВС).

Перезаряжены огнетушители.

Проведено обучение 4-х диспетчеров в учебно-курсовом комбинате.

Застрахованы все  восемь лифтов в Росгосстрахе.

Размер денежных средств, затраченных на проведение данных работ, и источник поступления денег, отражены в финансовом отчете правления за 2013 год.

Председатель Правления 							         Е.И. Горелый